{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[8,0,15,0],[8,1,15,1],[8,2,15,2],[8,3,15,3],[8,6,15,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年12月1日至12月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-11-25"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV旧城变","10KV051芭蕉林线","新寨支线G38#杆安装智能真空断路器","2025年12月2日 12:00","2025年12月2日 17:00","大旧寨台变、新寨台变、大平子台变、寨子头台变、平子地台变、王家田台变、大笼寨台变"]
[2,"35kV旧城变","10KV041新街线","1.G53号杆新增高压业扩，搭接引流线                           2.10kV041新街线大田坝支线G29号杆安装智能型真空断路器","2025年12月2日 12:00","2025年12月2日 17:00","农庄、双龙、旮旯坝、清水、大田坝、大田坝1组、老寨子、虫窝树1＃、虫窝树2＃、大田坝新农村、尖山、大田坝村委会、施甸县博海养殖、大田坝生猪养殖合作社、清露物华、同创包装2户、永德木糖"]
[3,"35kV华兴变","10KV023保场东线","保场山脚支线保场北2号台变线路改迁","2025年12月2日 8:30","2025年12月2日 20:30","保北2号台变、保场山脚台变"]
[4,"35kV何元变","10KV094莽王线","石头寨支线5号杆由直线杆改为耐张杆，搭接新装断路器引流线","2025年12月3日 9:00","2025年12月3日 14:00","莽王移民安置点1#变、莽王移民安置点2#变、火石凹台变、石头寨台变、大坪地台变、柳树凹台变、大柳水台变"]
[5,"35kV姚关变","10KV454山邑线","白沙水支线161号杆跌落开关更换为智能型断路器","2025年12月3日 12:00","2025年12月3日 17:00","东安1#台变、东安2#台变、烂凹子台变、小箐沟台变、大石板台变、刺桶水台变、浪坝寨1#台变、浪坝寨2#台变、东安村安置点台变、东安河底台变、东安上寨台变、松坡台变、大水台变、大松林台变、麦地凹台变、砍头田台变、大青树台变、打鹰山台变、仙人洞台变、浪风寨台变、空山洞台变、老偏凹台变、旧寨园台变、羊二地台变、大干沟台变、岩子脚台变、白沙水台变、大田头台变、半坡寨台变、大田脚台变、牛汪塘台变、干龙台变、段家地台变、下坡田台变、大坪子台变"]
[6,"35kV酒房变","10KV086旧寨线","84号杆至101号杆电杆组立、金具组装、导线展放（原通道拆除新建线路2.4km，17颗杆）","2025年12月5日 9:00","2025年12月5日 18:00","旧寨台变、上泻寨台变、下泻寨台变、王家寨台变、新寨子台变、龙竹棚台变、平场子台变、白泥潭台变、大涩树台变、芹菜塘台变、邱家寨台变、荒田台变、滚塘台变、紫根水台变、黄草坝台变、七仙河台变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年12月6日 9:00","2025年12月6日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月7日 9:00","2025年12月7日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月8日 9:00","2025年12月8日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月9日 9:00","2025年12月9日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月10日 9:00","2025年12月10日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月11日 9:00","2025年12月11日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年12月12日 9:00","2025年12月12日 18:00"]
[7,"35kV酒房变","10KV088沙子线","麻寨支线78-11号杆安装避雷器","2025年12月5日 12:00","2025年12月5日 14:00","上麻寨台变、下麻寨台变、木场台变、苏华养殖场专变"]
[8,"35kV酒房变","10KV088沙子线","红岩垭口支线83-21-16号杆安装避雷器","2025年12月5日 12:00","2025年12月5日 14:00","红岩垭口1号台变、红岩垭口2号台变"]
[9,"35kV酒房变","I段母线（083里强线、084酒房线陪停）","变电所：1.10kV高压开关柜就位；\n2.10kV高压无功自动补偿装置就位              \n3.开关柜铜排量测、制作及与10kV I段母线连接                                    供电组：083里强线25-3#、48-13-16#、48-13-28#杆新装真空断路器引流线解除与恢复；43-14#杆、栗水支线43-9-28号杆、隔水凹支线43-9-22-5#、猪食箐支线48-13-16-20#、明子山支线41#杆安装避雷器","2025年12月6日 8:00","2025年12月6日 23:00","里强行政村、垭口行政村、小寨行政村、酒房行政村"]
[10,"35kV姚关变","10KV460大岭岗线","1.瓦窑支线82-2号杆真空断路器更换智能型真空断路器；\n2.大柳水支线82号杆安装线路避雷器1组\n3.瓦窑支线82-13号杆安装线路避雷器1组   \n4.大柳水支线85号杆真空断路器更换\n5.陡坡支线95号杆引流线解除\n6.雷打树支线86-9-2号杆引流线解除\n7.林场支线86-9-27号杆引流线解除            \n8.姚关镇陡坡村大寨自然村电能果蔬烘机用户申请在10kV460大岭岗线陡坡大寨支线116号杆新增高压业扩","2025年12月7日 9:00","2025年12月7日 17:00","瓦窑行政村、陡坡行政村、雷打树行政村、河尾行政村、摆田行政村"]
[11,"35kV姚关变","10KV460大岭岗线","1.雷打树支线86-9-2号杆真空断路器引流线搭接；\n2.陡坡支线95号杆引流线搭接\n3.林场支线86-9-27号杆引流线搭接\n4.石井、羊火塘支线86-14号杆、秧草塘支线86-9-16-3号杆、86-9-46号杆安装线路避雷器各1组","2025年12月10日 9:00","2025年12月10日 14:00","陡坡行政村、雷打树行政村、河尾行政村、摆田行政村"]
[12,"35kV酒房变","10KV087摆田线","1.G157号杆更换真空断路器为智能真空断路器1台                                    2.更换万兴茶叶有限公司变压器跌落开关","2025年12月12日 11:00","2025年12月12日 16:00","街道1#台变、街道2#台变、街道3#台变万兴安置点台变、白坟1#台变、白坟2#台变、百忍台变、龙潮台变、稗子田1#台变、稗子田2#台变、打水缸台变、龙迎1#台变、龙迎2#台变、热寨台变、山头寨台变、羊圈台变、麦地山1#台变、麦地山2#台变、施甸县万兴乡人民政府、万兴茶叶有限公司、李洪苍、电信公司、万兴烟站、 施甸县万兴卫生院、施甸县农悦服务管理有限责任公司、盐槽台变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、摆乍1台变、摆乍2台变、摆田旧寨1号台变、摆田中寨台变、山头队1台变、桥下台变、苤菜凹台变、坝尾1台变、坝尾2台变、坝尾3台变、盐槽台变、岩房头台变、摆田旧寨2台变、\n李子桥台变"]
[13,"35kV太平变","10KV434等子线","施甸县2025年果蔬烘干机建设项目电力工程（五标段）在10kV434等子线等子街T接线G62-10号杆搭接引流线","2025年12月12日 10:00","2025年12月12日 12:00","等子街配变、上等子配变、太平中心卫生院专变"]
[14,"35kV旧城变","10KV046里嘎线","在86号杆安装跌落式熔断器，对农网时由046转供的4个台变恢复086供电","2025年12月13日 12:00","2025年12月13日 14:00","桤木林1#台变、桤木林2#台变、枇杷洼台变、小红坡台变、垃圾热解厂台变（停运）"]
[15,"110kV石鼓坡","10KV054联络线","施甸县甸阳镇沙坝脚社区集散中心项目配变安装业扩10kV电源搭接","2025年12月13日 9:00","2025年12月13日 11:30","烟草公司"]
[16,"110kV七〇七变","10KV011永保线","干塘子支线施甸县景和果蔬种植专业合作社专变电源搭接","2025年12月13日 9:00","2025年12月13日 11:00","干塘子、母鸡箐、大山脚、窑寨、马槽沟1#、马槽沟2#、大山脚村民委员会抽水2台、大箐脚村民委员会抽水"]
[17,"35kV何元变","10KV093李为地线","施甸县2025年果蔬烘干机建设项目电力工程（五标段），何元乡王家庄果蔬烘干机10kV配电工程，G29号杆引流线搭接","2025年12月14日 12:00","2025年12月14日 14:00","山头寨台变、独水井台变、王家庄台变、王家庄烤炉群台变、攀枝花台变、岩子脚台变"]
[18,"35kV何元变","10KV093李为地线","李为地支线87号杆搭接新装断路器引流线","2025年12月15日 9:30","2025年12月15日 11:30","路脚凹台变、新寨台变、红坡头台变、大窝子台变、笋叶水台变、山岭杆台变、山头寨台变、李为地1#变、李为地2#变、打叶水台变、马鹿塘台变、独水井台变、王家庄台变、王家庄烤炉群台变、攀枝花台变、岩子脚台变、云南众望农牧业有限公司专变"]
[19,"35kV何元变","10KV091联络线、10KV097大寨门线","097大寨门线38号杆与091联络线19#杆接新装断路器引流线","2025年12月15日 9:30","2025年12月15日 11:30","小大山台变、一碗水台变、大山台变、老罗田台变、查家台变、熊家台变、左家台变、大歇厂1#变、大歇厂2#变、大寨子1#变、大寨子2#变、大寨子3#变、杨家山台变、响山1#变、响山2#变、段家林子台变、云南骏洁环卫有限公司专变、施甸县仁和镇嘉特石料场专变"]
[20,"110kV石鼓坡变","10KV056蒋家线","施甸县2025年果蔬烘干机建设项目电力工程（蒋家村白龙烤炉群）配变安装业扩10kV电源搭接","2025年12月15日 9:00","2025年12月15日 11:00","白龙台变、施甸县甸阳镇蒋家寨村村民委员会"]
[21,"110kV石鼓坡变","10KV054联络线","甸阳镇契丹温泉古镇E区1#箱变移装","2025年12月16日 8:30","2025年12月16日 12:30","契丹古镇B区1、2#箱变、契丹古镇E区1、2#箱变、契丹古镇B2区1、2#箱变"]
[22,"35kV姚关变","10KV451摆榔线","摆榔乡摆榔村电能果蔬烘机用户申请在10kV451摆榔线小摆榔支线61-3号杆新增高压业扩","2025年12月16日 12:00","2025年12月16日 14:00","小摆榔台变"]
[23,"35kV老麦变","10KV074老麦线","1.37号杆安装线路避雷器1组\n2.100号杆拆除跌落开关一台，搭接智能真空断路器一台","2025年12月16日 12:00","2025年12月16日 17:00","老麦街台变、大寨坡1号台变、大寨坡2号台变、河边台变、竹林台变、白邑寨1号台变、白邑寨2号台变、白邑寨3号台变、老麦地台变、杨柳移民点台变、梨园台变、杨柳对门山台变、九角山台变、平头山1号台变、平头山2号台变、平头山3号台变、寺后台变、杨柳街台变、上下龙井台变、独家村台变、苤菜凹1号台变、苤菜凹2号台变、老虎洞台变、老麦地烤房群台变、魏志良烤房群台变、大龙洞烤房群台变"]
[24,"110kV七〇七变","10KV013小官市线","1.小官市支线67号杆拆除真空断路器1台，搭接智能真空断路器1台\n2.小官市支线114号杆真空断路器引流线搭接\n3.马里科支线12号杆真空断路器引流线搭接","2025年12月17日 9:00","2025年12月17日 15:00","东寨1#、东寨2#、胡家山、热水塘、朝阳村1#、朝阳村2#、懒板凳、下寨1#、李家山、胡家浪坝、平场子1#、平场子2#、三棵柳1#、三棵柳2#、下寨2#、下寨3#、上寨1#、上寨2#、兵营坡、龙洞、绿竹箐、九条沟、西寨1#、西寨2#、照壁山、马里科、小官市街2#、绿竹箐搬迁点、小官市街1#、保山隆盛新型建材有限公司、施甸水长乡忠才红砖厂、国家管网集团西南油气管道有限责任公司德宏输油气分公司、云南建投基础工程有限责任公司、施甸县水长乡小官市村村民委员会、施甸县水长乡九条沟村村民委员会、施甸县水长乡九条沟村村民委员会、保山兴建再生资源有限公司、施甸县水长乡小官市村村民委员会"]
[25,"35kV仁和变","10KV166四大山线","葛根山支线78-70号杆、78-118号杆安装线路避雷器各1组","2025年12月18日 9:00","2025年12月18日 11:00","坡脚1#台变、坡脚2#台变、坟山台变、茨菇台变、坡头台变、骑马箐台变、大麦地坪子台变、葛根山台变、五台山茶厂专变。"]
[26,"35kV仁和变","10KV166四大山线","10kV166四大山线交邑山支线19杆安装线路避雷器1组","2025年12月18日 9:00","2025年12月18日 11:00","架杆台变、交邑山台变、上山后台变、王献山台变、下山后台变、交邑安置点台变"]
[27,"35kV仁和变","10KV166四大山线","166四大线吃水洞支线123-43杆安装线路避雷器1组","2025年12月18日 9:00","2025年12月18日 11:00","梨树脚台变、梨树脚烤炉群台变、丛杆台变、大寨子台变、吃水洞台变"]
[28,"35kV太平变","10KV434等子线","1.将10kV434等子线旧寨支线G46-7号杆跌落开关更换为智能断路器1台；\n2.在10kV434等子线旧寨支线G46-9号杆搭接新装智能型断路器进出线引流线","2025年12月19日 9:00","2025年12月19日 14:30","横沟配变、旧寨配变、攀枝花配变、沙子山配变、下坝配变、张家寨配变、下坝抽水站配变、张家寨烤炉群配变、黄苓树烤炉群配变、上新寨配变、下新寨配变、三台山配变"]
[29,"35kV甸阳变","10KV422木老元线","施甸县2025年果蔬烘干机建设项目电力工程（五标段），甸阳镇大寨村果蔬烘干机10kV配电工程，G35-1号杆引流线搭接","2025年12月30日 13:00","2025年12月30日 14:00","大寨烟寨台变"]